## Kostnadskalkyl
Ägandekostnad
Bakgrundsdata
Flöde m3/år | 12 | 12 | Med ett uppskattat flöde på 12 m3/år blir totalkostnaden 2 541 855 kr
Flöde m3/dag | 0.032877 | 0.03
Flöde m3/timme | 0.0013699 | 0
Koncentration mg/L | 5 | 5
Koncentration g/m3 | 5 | 5
Kontakttid i min | 7.5 | 7.5
Dos minimum mg/L | 6.5 | 6.5
Dos minimum g/m3 | 6.5 | 6.5
Dos kapacitet kg/h | 44.5205 | 44.52
Standby kapacitet kg/h | 10 | 10
Process kapacitet kg/h | 54.5205 | 54.52
Drift och underhåll
Energi
Culith m3/day | 8547.9452 | 8547.95
Culith kostnad (kr/m3) | 0.75 | 0,75
Culith kostnad / dag | 6410.9589 | 6 410,96
Energi kWh/kg | 2.15 | 2.15
Energikonsumtion kWh/day | 2297.2603 | 2297.26
Energikostnad kWh | 0.23 | 0,23
Daglig energikostnad | 528.3699 | 528,37
Total daglig kostnad | 6939.3288 | 6 939,33
Energi årskostnad | 2532855 | 2 532 855,00
Övrigt
Service/år | 4500 | 4 500,00
Drift/år | 4500 | 4 500,00
Totalt | 2541855 | 2 541 855,00